ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Stołeczne Warszawa

# Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Przetarg  34/WZL/2011

Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie.

CPV – 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, CPV – 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, CPV – 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, CPV – 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

CPV –45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach, CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Spis załączników:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – Projekty wykonawcze

Nr 4 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Nr 5 – Przedmiary robót

Nr 6 – Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

###### Nr 7 – Oświadczenie z art.  24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

###### Nr 8 – Oświadczenie z art.  24 ust.1 p. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nr 9 – Wykaz zrealizowanych robót

Nr 10 – Wykaz osób

Nr 11 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Nr 12 – Wzór umowy

1.  INFORMACJE  WSTĘPNE

1.1.     Tryb udzielania zmówienia.

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759  ze zm.), w trybie przetargu  nieograniczonego. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.

  - Nazwa oraz adres zamawiającego.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

- m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów, Zespół Zamówień Publicznych, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa

- telefon: (0 22) 642 60 01 wew. 251, nr faxu (0 22) 642-76-43,

- e – mail: przetargi@wilanow.pl,

- oferty należy składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów: 02-958 Warszawa, ul. St. Kostki Potockiego 11, w WZP w  pok. 201,

- zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.

  - Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania jest Joanna Zychowicz - tel. (0 22) 642-60-01 w. 251.

  - Informacja o sposobie porozumiewania się  zamawiającego z wykonawcami oraz    przekazywania oświadczeń i dokumentów.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków,  zawiadomień oraz informacji pomiędzy sobą a wykonawcą  pisemnie,  faksem oraz drogą elektroniczną.

    - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej:  www.wilanow.pl- przetargi.

  - Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania w tym w szczególności pytania i odpowiedzi na nie, zmiany SIWZ oraz odwołania  będą zamieszczane na wyżej  wymienionej stronie  internetowej.

2.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Remont instalacji elektrycznych    w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

CPV – 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

CPV – 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

CPV – 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

CPV – 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

CPV –45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach,

CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, projektami wykonawczymi,   STWiOR i przedmiarami robót ,  które stanowią załączniki nr 2, 3, 4, 5   do  niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania.

2.3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego    zamówienia.

2.4.   Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

2.5.  Zamawiający nie występował dla niniejszego postępowania o przyznanie środków pochodzących z budżetu UE oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

  - Zamawiający   żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części zamówienia, której  wykonanie powierzy podwykonawcom.

  - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla urządzeń i materiałów przyjętych w rozwiązaniach projektowych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia,  projektach,  w STWiOR i przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 2, 3, 4, 5 do niniejszej SIWZ.

    - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, jakie użyje do realizacji przedmiotowego zadania.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie: 75 dni od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej)   którzy:

  - Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych dotyczące:

    - Wiedzy i doświadczenia:

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca  wykaże się wykonaniem, w  okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania ofert  min. 3 robót budowlanych z których każda dotyczy wykonawstwa lub wymiany instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych, o wartości brutto min. 50 000,00 zł każda z załączeniem min. 3 dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    - Osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia:

wykonawca wykaże się, że dysponuje osobą kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będącą członkiem Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów  Budownictwa.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust.1    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t/j: posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  - Ocena  spełniania  warunków  wymaganych  od  Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych zgodnie z tabelą zawartą w pkt 7.1. niniejszej SIWZ.  Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

5.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wymagania podstawowe.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty na formularzu o innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje odrzucenie oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

    - Ofertę i wszystkie załączone dokumenty (tam gdzie jest to wymagane przez Zamawiającego) powinny/a podpisać osoby/a uprawnione do reprezentowania firmy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji.

    - W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w   jego  imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem  kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta  Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski i poświadczonym  przez wykonawcę.

    - Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ.

    - Wzory dokumentów i formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ.

    - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów i formularzy jakichkolwiek zmian ich treści. Należy wypełnić je ściśle według wskazówek określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

    - Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    - Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem niniejszej SIWZ. Każde uchybienie może skutkować odrzuceniem oferty (wykluczenie Wykonawcy z postępowania jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty).

  - Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą,   czytelną techniką.

    - Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe  zdekompletowanie, a kartki oferty ponumerowane. Należy zachować ciągłość numeracji  także dla dokumentów, które Wykonawca zastrzega tylko do wiadomości zamawiającego i zastosować zasadę o której mowa w pkt. 5.3.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę uprawnionego do  reprezentacji.

    - W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia  oryginału lub  notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

    - Wykonawca  winien umieścić ofertę w  zamkniętej kopercie. Na kopercie winien podać adres zamawiającego oraz następujące oznaczenia:

- Przetarg nr 34/WZL/2011

-    Remont instalacji elektrycznych    w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze    Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

- Nie otwierać przed dniem 24 sierpnia  2011 r.  godz. 10:15.

Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy, albo imieniem i nazwiskiem, siedziby, albo miejsca zamieszkania oraz dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

    - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, nie później niż w terminie składania ofert, winny być załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i być opatrzone napisem: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

    - Utajnieniu mogą podlegać tylko te dokumenty, które zawierają informacje o przedsiębiorstwie przez które rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość  gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

    - Wykonawca  nie  może  w  szczególności  zastrzec  następujących  informacji:  nazwy

(firmy),  adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia,  okresu  gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofercie.

    - W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany będzie ujawnić te informacje, które Wykonawca objął swoim bezskutecznym zastrzeżeniem zakazu ich udostępniania.

6.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

6.1.  Podana w ofercie cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia  musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia, projektach wykonawczych,  STWiOR i przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 2, 3, 4, 5 do niniejszej SIWZ.

6.2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie składniki kosztów jakie poniesie Wykonawca, a w szczególności koszty:

- wykonania zakresu robót objętych zamówieniem,

- wykonania koniecznych zabezpieczeń i oznakowań,

- wykonania niezbędnych badań i pomiarów,

- dokumentacji powykonawczej (szkice, obmiary),

- innych prac związanych z realizacją zamówienia.

7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

  - Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1. | Wypełniony i podpisany Formularz Oferty sporządzony zgodnie z treścią i formą ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. |
| 2, | Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. |
| 3. | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. |
| 4. | Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający min. 3 roboty budowlane, z których każda dotyczy wykonawstwa lub wymiany instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych, o wartości brutto min. 50 000,00 zł każda, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem min. 3 dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. |
| 5. | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zawierający wskazanie min. jednej osoby kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i będącego członkiem Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania jego osobą, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. |
| 6. | Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. |
| 7. | Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. |
| 8. | Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 9. | Oświadczenie wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. |

  - Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w lp. 7, 8 i 9 powyższej tabeli.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

    - W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Oryginał lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

    - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest  złożyć oddzielnie  dokumenty wymienione w pkt. 7.1. niniejszej SIWZ poz. 7, 8 i 9. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7.1. niniejszej SIWZ poz. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 wykonawcy przygotują wspólnie,  ale składa i podpisuje je w ich imieniu pełnomocnik.

    - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy.

    - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako oferta najkorzystniejsza zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej.

Jeżeli w miejscu zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w l.p. 7 tabeli zawartej w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - Wezwanie wykonawcy do złożenia brakujących dokumentów.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia  oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- WADIUM

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 2 500,00 zł, (słownie: dwa i pół tysiąca zł).

Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub na przedłużony okres związania ofertą skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania – art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.2.   Wadium może być wniesione w następujący sposób:

8.2.1. Przelewem na konto: m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów, Bank Handlowy S.A. w    Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, nr  73 10301508 0000 0005 5001 6109 z podaniem hasła:

- Przetarg nr 34/WZL/2011

- „Remont instalacji elektrycznych  w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze    Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

- oraz dokładnej  nazwy i adresu firmy. Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki.

8.2.2. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -    kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

8.2.3.  W gwarancjach  bankowych.

    - W gwarancjach ubezpieczeniowych.

8.2.5.  W poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust 5 pkt   2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z pózn.  zm.).

  - W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w art.  8.2.2.,  8.2.3,  8.2.4. i 8.2.5.  winno być adresowane na: m.st. Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa – odbiorca Dzielnica  Wilanów. Dowód wniesienia wadium, z terminem obowiązywania obejmującym cały okres związania ofertą, musi zostać zdeponowany w kasie Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa. Kasa czynna jest w godzinach: poniedziałek -  piątek od 8.00 do 16.00. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 8.2.2.,  8.2.3,  8.2.4. i 8.2.5. winno być wystawione na druku wystawcy.

Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem tj. Zarządzeniem Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego Nr 18 i winny zawierać niżej wymienione elementy:

- nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres),

b)   określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)  sformułowanie     zobowiązania     banku     lub    instytucji    ubezpieczeniowe j   do nieodwołalnego  i  bezwarunkowego  zapłacenia  kwoty  zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego zawierające oświadczenie:

c1)   iż Wykonawca, który złożył ofertę i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa  w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25  ust. 1 lub   pełnomocnictw  i  nie udowodnił,  że  wynika  to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

c2)    iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego  stało się niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d) zapisy odnośnie czasu jej trwania,

e) zapisy odnośnie zasad wygaśnięcia,

f) zapisy odnośnie możliwości cesji na rzecz strony trzeciej,

g) okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania  ofertą.

  - W terminie otwarcia ofert wadium musi znajdować się w dyspozycji Zamawiającego.

  - Zamawiający zwraca  wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający  żąda  ponownego wniesienia wadium  przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,   jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca  wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający wyklucza wykonawcę, który nie wniósł wadium w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o którym mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.11.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta     została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach    określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

UWAGA:

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- SKŁADANIE, OTWARCIE OFERT ORAZ WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

  - Składanie ofert.

    - Oferty należy składać w Zespół Zamówień Publicznych m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów,  ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, pokój nr 201.

    - Termin składania ofert w pokoju nr 201 upływa dnia 24 sierpnia  2011 r. o godz. 10:00. Dla ofert przesłanych pod ww. adres, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do pok. 201. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.

    - Oferty mogą być wycofane tylko przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w opakowaniu  zaadresowanym adresem z pkt. 10.1.1. i oznakowanym:

Wycofanie oferty:

- Przetarg nr 34/WZL/2011

-  Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

Wniosek o wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i czasie opisanym w ppkt  10.1.1. i 10.1.2.  przez osobę  posiadającą pisemne upoważnienie od Wykonawcy do dokonania powyższego. Ofertę wycofaną Zamawiający zwraca niezwłocznie.

    - Do upływu terminu składania ofert, dopuszcza się złożenie oferty zamiennej lub uzupełniającej. Oferta taka powinna być złożona w formie pisemnej w opakowaniu zaadresowanym adresem z pkt. 10.1.1.  z dopiskiem:

Oferta uzupełniająca/zamienna na:

- Przetarg nr 34/WZL/2011

- Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

Nie otwierać przed dniem 24 sierpnia  2011 r., godz. 10:15.

Ofertę uzupełniającą/zamienną należy złożyć w miejscu i czasie opisanym w  ppkt 10.1.1. i 10.1.2. przez osobę posiadającą pisemne  upoważnienie od wykonawcy do   dokonania powyższego. W przypadku złożenia oferty zamiennej - oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana.

10.2.  Otwarcie ofert.

10.2.1.  Oferty zostaną otwarte w dniu 24 sierpnia 2011 r., o godz. 10:15 w sali konferencyjnej  w m.st. Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa.

10.2.2.   Otwarcie ofert jest jawne.

10.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.2.4.   Podczas otwarcia ofert podaje się  nazwę (firmy)  oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,  warunków płatności  zawartych w ofercie.

10.3.  Niejawne badanie ofert.

10.3.1.  W części niejawnej przetargu Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferta:

- wpłynęła od Wykonawcy uprawnionego do występowania w niniejszym przetargu,

- została prawidłowo podpisana,

- odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ,

- odpowiada zasadom i wymogom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i aktów  wykonawczych wydanych na jej podstawie.

10.3.2. Zamawiający poprawi w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie.

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie podlegające istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do    przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców   wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10.6.  Odrzucenie oferty.

10.6.1. Zamawiający dokona sprawdzenia, czy:

- Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu,

- złożone oferty nie podlegają odrzuceniu.

10.6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków zawartych w oświadczeniu z art. 24 ust 1-2 ustawy Prawo  zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy  wykluczonego  uznaje się za odrzuconą.

10.6.3. Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na    poprawienie omyłki, o której mowa w pkt  10.3.2. niniejszej SIWZ.

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części postępowania.

Oferty, które nie zostaną odrzucone, będą oceniane w sposób opisany w pkt 11.1. SIWZ.

10.7.   Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

    - Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  w postępowaniu od wykonawcy  nie podlegającemu wykluczeniu.

    - Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  finansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

    - Złożono oferty o takiej samej cenie i Zamawiający wezwał Wykonawców,  którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych i  oferty dodatkowe złożono o takiej samej cenie.

    - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

    - Postępowanie obarczone jest  niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

10.8.  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i  adres  Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Ponadto ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz na stronie internetowej: www.wilanow.pl - przetargi.

11.  OPIS KRYTERIÓW, WYBÓR OFERTY

## 11.1.  Tryb oceny ofert.

11.1.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

11.1.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, 
a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

11.2. Kryteria oceny ofert.

11.2.1. Jeżeli nie zaistnieją przesłanki określone w pkt 10.6  niniejszej SIWZ oferty  nie odrzucone, będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

  - kryterium – cena

  - waga = 100  % (do celów obliczeniowych waga 100% = 1)

Obliczenie ilości punktów (LP)

Cena minimalna

LP =  ------------------------------  x 100pkt x 1

Cena badana

11.2.2  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  przyznaną przez komisję wg wzoru z pkt 11.2.1.

11.2.3.  Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.   PODPISANIE UMOWY

12.1.  Warunki umowy.

12.1.1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ.

12.1.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

12.1.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem    terminu o którym mowa w pkt 12.1.2., zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.1.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego  wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych  ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że  zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

12.1.5.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści   oferty, na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy, z uwzględnieniem niżej wymienionych  warunków:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i zajdą okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Termin zakończenia prac może ulec skróceniu w przypadku wykonania robót przed terminem lub przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, tj.:

  - Konieczności wykonania robót dodatkowych, których żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach,

  - wystąpienia siły wyższej w postaci warunków pogodowych uniemożliwiających realizację umowy w terminie określonym w ust. 2,

  - działań osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie prac, a działania te nie są konsekwencją winy ani Zamawiającego ani Wykonawcy.

- Zmiana kierownika robót lub osoby nadzorującej z ramienia Zamawiającego wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy,

- Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli wykonawca w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia  w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się doświadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego. Dotychczasowy Podwykonawca odpowiada z nowym Podwykonawcą i Wykonawcą solidarnie. Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno wykonywania przedmiotu umowy, jak i powstałych w ramach jego wykonywania szkód w nieruchomościach wskazanych w § 1 ust.1.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

    - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej  brutto, które ma służyć do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

    - Ww. zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących   formach:

- pieniądza,

- poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –      kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, a następnie zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową   za przelew na rachunek banku Wykonawcy.

    - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w formie pieniądza powinno być ono wystawione dla: m.st.  Warszawa,  Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa – odbiorca Dzielnica Wilanów.

    - Zabezpieczenie winno być wniesione przed podpisaniem umowy.

    - Zwrot zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami  zawartymi w projekcie umowy.

  - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że jest on  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. do wartości zawartej umowy obejmującą terminem ważności termin realizacji zamówienia.

13.     ZMIANA TREŚCI SIWZ

  - W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający  przekaże niezwłocznie  wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację oraz  zamieści ją na stronie internetowej na której była zamieszczona SIWZ tj.:  www.wilanow.pl  - przetargi.

  - Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.

14.  SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH  SIWZ.

  - Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego  o  wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ  nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do końca dnia 17 sierpnia  2011 r.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 14.2. lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania     wniosku, o którym mowa w pkt. 14.2.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania  oraz zamieści je na stronie internetowej na której jest zamieszczona SIWZ tj.: www.wilanow.pl - przetargi.

15.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy – prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ww. ustawy.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenia oferty odwołującego.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o  czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

  - Odwołujący przesyła  kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na  podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 15.3.

Komisja Przetargowa w składzie:

1. Joanna Agata Pekolska    - Przewodnicząca

2. Joanna Zychowicz	   - Sekretarz Komisji

3. Robert Stawarz      	   - Członek

4  Grażyna Brańska		   - Członek

Zatwierdzam niniejszą  SIWZ:

...............................................

Załącznik nr 1

..............................................................	 		..........................................,

(nazwa i adres wykonawcy  lub pieczęć firmowa)	                	(miejscowość)	          (data)

Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Remont instalacji elektrycznych    w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

CPV – 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, CPV – 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, CPV – 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, CPV – 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

CPV –45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach, CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

przedkładamy niniejszą ofertę:

OFERTA

a)	firma:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________1

b)	REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

____ - ______ ,   ___________________________ , _________________________ , __________________________

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

_____________________________________________ ,  _______ ,  ___________

e) internet: http:// ........................    e-mail: ............................. - wpisać gdy wykonawca  posiada

f) numer kierunkowy ___________

tel.______________________________________________			faks________________________________

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania: 1. CENA brutto (z VAT) za realizację całego zamówienia wynosi: .......................... zł. (słownie z podatkiem VAT:.....................................................................................zł.) 2 Informacja dla Wykonawcy W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena z VAT napisana słowami. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby zdolne do reprezentowania firmy. 2. Oświadczamy, że oferujemy warunki płatności zgodne z zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Oświadczamy, iż oferujemy realizację zamówienia w terminie: 75 dni od daty podpisania umowy. 4. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi: 36 miesięcy.

5.  Oświadczamy, że cena podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,  jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

6.     Oświadczamy, iż cena określona w pkt. 1 nie ulegnie podwyższeniu oraz waloryzacji w ciągu trwania umowy.

7.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, która jest częścią SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

8.      Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia.

9.     Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

10.   Oświadczamy, że przedłożymy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. do wartości zawartej umowy, obejmującą terminem ważności termin realizacji zamówienia.

11.   Oświadczamy, że:

- zamówienie wykonamy we własnym zakresie bez udziału Podwykonawców,

- niżej wymienione części zamówienia powierzymy Podwykonawcom: ..............

niepotrzebne skreślić tzn. pkt a) lub b).

Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym:

....................................................... 	             data podpisania oferty .............................

  - W przypadku oferty składanej wspólnie przez grupy podmiotów należy podać adres (siedzibę) podmiotu wiodącego(pełnomocnika),

  - Wymieniona cena zostanie wstawiona do wzoru przedstawionego w pkt 11.2.  SIWZ

Załącznik nr 2

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia publicznego:

    - Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Resorowej 16 w Warszawie.

    - Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Przyczółkowej 58 
w Warszawie.

CPV – 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV – 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

CPV – 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

CPV – 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

CPV– 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

I. Podstawa wykonania zamówienia :

zadanie znajduje się w planie wydatków bieżących na 2011 r.

II. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

- Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zasiedlonym przy ul. Resorowej 16 w Warszawie.

W zakres robót wchodzi:

- wymiana wewnętrznej kablowej linii zasilającej budynek (w.l.z.) przy ul. Resorowej 16 ułożonej wzdłuż chodnika ulicznego na odcinku: istniejąca rozdzielnica na wysokości budynku przy ul. Resorowej 20 – istniejąca rozdzielnica główna TG w budynku przy ul. Resorowej 16 w Warszawie (dokładnie wzdłuż trasy istniejącego kabla, który przewidziano do demontażu), wraz z wymianą zabezpieczeń nowego w.l.z w rozdzielnicy przed budynkiem ul. Resorowa 20

- wymiana linii zasilających do 4 rozdzielnic mieszkaniowych TM zamontowanych w poszczególnych lokalach,

- wymiana instalacji wewnętrznej administracyjnej w zakresie oświetlenia klatki schodowej, hallu wejściowego, wejścia do budynku, piwnicy i poddasza (strychu),

- wymiana zasilania rozdzielnicy RWC węzła cieplnego (instalacja wewnętrzna węzła pozostaje bez zmiany),

- wymiana instalacji wewnętrznej w czterech lokalach mieszkalnych w zakresie określonym normą,

- instalacja domofonów w lokalach mieszkalnych z dwoma punktami przyzywowymi (furtka i drzwi wejściowe),

- instalacja połączeń wyrównawczych (węzeł c.o.),

- instalacja ochrony przeciwporażeniowej,

- instalacja wyłącznika głównego p.poż.

2.	Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zasiedlonym przy ul. Przyczółkowej 58 w Warszawie.

W zakres robót wchodzi:

- wymiana przyłącza napowietrznego NN na przewód izolowany typu „Warkocz”,

- wymiana wewnętrznej linii zasilającej budynek (w.l.z.) od przyłącza napowietrznego do rozdzielnicy głównej TG w budynku przy ul. Przyczółkowej 58 w Warszawie,

- zestaw rozdzielnic głównej TG, administracyjnej TGA oraz rozdzielnicy pomiarowej kWh dla 5 lokali mieszkalnych – TL,

- wymiana linii zasilających od rozdzielnicy głównej TG do 5 rozdzielnic mieszkaniowych TM zamontowanych w poszczególnych lokalach,

- wymiana instalacji administracyjnej w zakresie oświetlenia wewnętrznego klatki schodowej, hollu wejściowego, wspólnego WC, piwnicy oraz wykonanie oświetlenia nocnego na zewnątrz budynku sterowanego przekaźnikiem zmierzchowym bezpośrednim,

- wymiana instalacji wewnętrznej w pięciu lokalach mieszkalnych w zakresie określonym normą,

- instalacja połączeń wyrównawczych (piwnica),

- instalacja ochrony przeciwporażeniowej,

- instalacja wyłącznika głównego p.poż.

UWAGI

- Roboty związane z przebudową przyłącza napowietrznego wykonają służby RWE Stoen Operator Sp. z o.o. na pisemne powiadomienie w trakcie przebudowy instalacji wewnętrznej.

- Instalacja odgromowa jest wykonana, ocenę stanu technicznego określa się jako dobrą. Należy jednak dokonać przeglądu oraz wykonać pomiary rezystancji uziomu.

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami, projektami wykonawczymi i opisem przedmiotu zamówienia.

W skład robót wchodzą m. in.:

roboty demontażowe i wywóz materiałów z demontażu,

roboty budowlane:  tynkarskie, malarskie, ziemne, związane z budową chodników

roboty instalacyjne: instalacja elektryczna, instalacja telekomunikacyjna.

WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY P/POŻ.,  ATESTY HIGIENICZNE I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH.

Prace wykonane będą rzetelnie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej na podstawie STWiOR.

III. Termin realizacji :

Termin wykonania zamówienia – 75 dni od dnia zawarcia umowy.

Załącznik nr 3, 4 i 5

  - Projekty wykonawcze

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

  - Przedmiary robót

UWAGA !

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiary robót załączone są w oddzielnym pliku zamieszczonym na stronie internetowej Dzielnicy Wilanów przy ogłoszeniu dla niniejszego postępowania

Załącznik nr 6

###### Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................

.........................................................

# OŚWIADCZENIE

Składając  ofertę  do  udziału w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Remont instalacji elektrycznych    w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................., dnia ................................

...................................................                  	          ....................................................................

pieczęć  Wykonawcy        			pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y

uprawnionego/ych

przedstawiciela/i  Wykonawcy

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienia podpisuje Pełnomocnik.

Załącznik  Nr  7

###### Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy

Nazwa i  adres Wykonawcy:

........................................................

........................................................ *

# OŚWIADCZENIE

Składając ofertę do udziału w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Remont instalacji elektrycznych    w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

................................., dnia ................................

..............................................................................................................................................

pieczęć  Wykonawcy*        			        pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y

uprawnionego/ych

przedstawiciela/i  Wykonawcy*

* w przypadku oferty składanej wspólnie każdy Wykonawca składa i podpisuje imiennie oświadczenie w swoim imieniu

###### Załącznik nr 8

###### Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Nazwa i  adres Wykonawcy:

........................................................

........................................................ *

# OŚWIADCZENIE

(dla osób fizycznych)

Składając ofertę do udziału w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Remont instalacji elektrycznych    w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

................................., dnia ................................

..............................................................................................................................................

pieczęć  Wykonawcy*        			        pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y

uprawnionego/ych

przedstawiciela/i  Wykonawcy*

Załącznik nr 9

...............................................................................

(nazwa i adres wykonawcy  lub pieczęć firmowa)

WYKAZ  ROBÓT

Składając ofertę do postępowania na:

Remont instalacji elektrycznych    w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

oświadczam, że firma zrealizowała:

|  |  | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres, rodzaj i miejsce wykonania zamówienia | Całkowita wartość brutto | Początek | Zakończ. | Nazwa Zamawiającego |

Uwaga:  Należy wykazać się w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonaniem  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  min. 3 robót budowlanych z których każda dotyczy wykonawstwa lub wymiany instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych, o wartości brutto min. 50 000,00 zł każda,  z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem min. 3 dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

.............................................................

............................................................ 		                      data .............................

Załącznik Nr 10

.................................................

(nazwa i adres wykonawcy lub pieczęć firmowa)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę do postępowania dla zadania pod nazwą:

Remont instalacji elektrycznych    w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

|  |  |  | Kwalifikacje zawodowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Wykształ -cenie | Doświad - czenie w latach | - rodzaj i numer uprawnień - nr ewid. przynależności do ISZIB | Wykonane prace: miejsce rodzaj obiektu inwestor (nazwa firmy, adres, tel.) | Podstawa do dysponowania przez Wykonawcę wskazanej osoby |

Uwaga:

Należy wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi tj. kierownika robót  posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i będącego członkiem Izby  Samorządu  Zawodowego Inżynierów  Budownictwa, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania jego osobą.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązane tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

.............................................................

............................................................ 		                      data .............................

###### Załącznik nr 11

###### Oświadczenie  o posiadaniu uprawnień

Nazwa i  adres Wykonawcy:

........................................................

........................................................ *

# OŚWIADCZENIE

Składając ofertę do udziału w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Remont instalacji elektrycznych    w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie

oświadczam/y, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

................................., dnia ................................

..............................................................................................................................................

pieczęć  Wykonawcy*        			        pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y

uprawnionego/ych

przedstawiciela/i  Wykonawcy*

Załącznik nr 12

UMOWA Nr WIL/WZL/B/B/II/3/2/          /          /2011/  - WZÓR

W dniu ......................2011 r. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych została zawarta  umowa pomiędzy :

Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wilanów z siedzibą: 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640-00160 reprezentowanym przez:

- Pana Artura Buczyńskiego - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24.02.2011 r.  nr GP-0052/965/2011

- Pana Tomasza Ciorgonia - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22.02.2011 r.  nr GP-0052/876/2011

zwanymi w dalszej części Zamawiającym,

a

………………........................................................................................................ z siedzibą przy ............................................... w …………..................................... NIP:..................................... REGON:............................ zarejestrowaną w ............................................................................... .................................................................... reprezentowaną przez ................................................

zwaną dalej w tekście „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: „remoncie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zasiedlonych przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w Warszawie”

CPV – 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV – 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

CPV – 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

CPV – 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

CPV – 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kosztorysami ofertowymi, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej umowy).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i zajdą okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 2

Termin realizacji

- Termin wprowadzenia na budowę ustala się na dzień:.....................

- Termin zakończenia prac ustala się do dnia: ....................................

- Termin zakończenia prac może ulec skróceniu w przypadku wykonania robót przed terminem lub przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, tj.:

- Konieczności wykonania robót dodatkowych, których żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach,

- wystąpienia siły wyższej w postaci warunków pogodowych uniemożliwiających realizację umowy w terminie określonym w ust. 2,

- działań osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie prac, a działania te nie są konsekwencją winy ani Zamawiającego ani Wykonawcy.

§ 3

Obowiązki i Odpowiedzialność Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

- przejęcia od Zamawiającego frontu robót,

- wykonania wszelkich niezbędnych zabezpieczeń w trakcie realizacji umowy,

- prowadzenia robót w sposób nie powodujący znacznych utrudnień w normalnym funkcjonowaniu mieszkańców budynku,

- zastosowania do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu                               i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 1.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623  z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), posiadających odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót.

- zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z:

- zasadami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymogami wynikającymi z norm i aprobat technicznych,

- aktualnym poziomem wiedzy technicznej, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej
i należytą starannością,

- zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego i uzgodnieniami wynikającymi z bieżącej współpracy z Zamawiającym.

- zgłaszania Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót podlegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót Inspektorowi Nadzoru daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- usuwania usterek niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 4 nie później niż w ciągu 24 godzin od jej uzyskania,

- niezwłocznego tj. najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomienia osoby wskazanej w §5 ust.2  o zniszczeniach lub szkodach na terenie robót.

- wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy z materiałów własnych i przy wykorzystaniu własnych urządzeń.

- ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót oraz wszelkich innych kosztów związanych z realizacją zamówienia,

- umożliwienia wstępu na teren budowy osobom upoważnionym przez  Zamawiającego oraz pracownikom nadzoru,

- zatrudnienia pracowników, których kwalifikacje umożliwią prawidłowe wykonanie robót,

- zorganizowania zaplecza budowy we własnym zakresie i na koszt własny,

- zabezpieczenia we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy,

- uporządkowania terenu robót do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

- zgłoszenia w formie pisemnej (dopuszcza się faks na numer 22 642 60 01 w. 051) Zamawiającemu gotowości do odbioru robót.

- sporządzenia kosztorysu powykonawczego.

- przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:

- oryginału dzienniczka budowy,

- oświadczenia kierownika budowy:

- o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnień kierownika budowy,

- atestów, protokołów pomiarów i sprawdzeń,

- dokumentacji powykonawczej – 2 egz.

  - Za skutki niewykonania obowiązków określonych w ust. 1 w tym za szkody wobec osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania tych obowiązków odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie na terenie prowadzonych robót porządku, przepisów bhp i ppoż.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego a także osób trzecich za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działań/zachowań Wykonawcy oraz powstałe na skutek działań/zachowań osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy (w tym za ewentualne roszczenia cywilno-prawne osób trzecich) w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren prowadzonych prac na podstawie protokółu wprowadzenia.

- Zamawiający ustanowi stały nadzór.

- Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru oraz przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w § 3 ust.1 pkt 17 i 18 niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie na bieżąco zgłaszał wszelkie ewentualne uwagi związane z jakością wykonanych robót wpisem do dzienniczka budowy. W przypadku ich nienależytego wykonania Wykonawca pokryje koszty ich ponownego wykonania.

- Zamawiający odbierze prawidłowo wykonane roboty na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokółu odbioru robót sporządzonego komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne Wykonawcy na podstawie faktury końcowej wystawionej zgodnie z protokołem odbioru robót.

§ 5

Osoby do kontaktu

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie przedmiotu umowy  w osobie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . tel.  . . . . . . . . . . . . . . .  nr uprawnień: . . . . .  . . . . . . . .

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego pełni: Inspektor Nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  posiadający uprawnienia budowlane nr . . . . . . . . . . . . . . . .  tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

- Kierownik budowy i inspektor nadzoru działają w oparciu o Ustawę 
z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.).

- Zmiana kierownika robót lub osoby nadzorującej z ramienia Zamawiającego wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

§ 6

##### Wynagrodzenie

- Strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe za roboty określone w § 1 w wysokości nie przekraczającej  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł brutto (słownie złotych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ), zgodnie z ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym.

- Ogółem wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w ust. 1.

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty transportu, użytych materiałów, robót przygotowawczych, porządkowych, podatku VAT, itp.

- W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto.

- Rozliczenie Wykonawcy i Podwykonawców za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie kosztorys powykonawczy (obejmujący rzeczywiste obmiary robót i ceny jednostkowe) sporządzony przez Wykonawcę i Podwykonawców oraz  protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek przez komisję odbioru końcowego Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury końcowej. Wykonawca nabywa to prawo po terminowym usunięciu wad i usterek.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający - Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że jako podatnik - nabywca posiada NIP 525-22-48-481, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem jest Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, którego adres jest miejscem doręczenia faktury wraz z dokumentami o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 17 i 18.

- Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa NIP 525-22-48-481.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę, odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i określone w sporządzonym protokole odbioru, a Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego roszczenia o wypłatę wynagrodzenia w kwocie maksymalnej, określonej w § 6 ust.1.

- Za roboty niewykonane, choć ustalone zakresem prac wynagrodzenie nie przysługuje.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy.

- W przypadku zlecenia części prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wraz ze składaną fakturą VAT przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.

- W przypadku niespełnienia zapisów ust. 5 i ust 15 Wykonawca w osobie właściciela firmy zobowiązany jest do:

- potwierdzenia faktur VAT Podwykonawcy za zgodność z faktycznie wykonanym zakresem robót oraz za zgodność z ustaloną między stronami kwotą zapłaty,

- przekazywania pisemnej dyspozycji o wypłacie środków na konto Podwykonawcy

- Łączna wartość faktur wystawionych przez Wykonawcę i Podwykonawców nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

§ 7

Odbiór

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu zleconych robót.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót zgodnie z § 4 ust. 3.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę i wyznaczy termin na ich usunięcie. W przypadku wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie 5 dni od wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy.

- Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót po upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

§ 8

Gwarancja

- Na wykonane prace, stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy.

- Strony ustalają, że okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wady jednak nie dłuższego niż 7 dni.

- Usunięcie wady będzie każdorazowo stwierdzone protokółem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  z tym kosztów.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas pomiędzy datą zgłoszenia wady a datą jej usunięcia potwierdzoną protokółem o którym mowa w ust. 5.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za:

- wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie,

- usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust. 1, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu

- Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji na zasadach określonych niniejszą umową oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Podwykonawcy

1.  Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany:

- osobiście,

- z udziałem Podwykonawcy/ów, których Wykonawca przewiduje zatrudnić do realizacji robót objętych niniejszą umową.

2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu projektów umów z w/w  Podwykonawcą/cami.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli wykonawca w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia  w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się doświadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego. Dotychczasowy Podwykonawca odpowiada z nowym Podwykonawcą i Wykonawcą solidarnie. Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno wykonywania przedmiotu umowy, jak i powstałych w ramach jego wykonywania szkód w nieruchomościach wskazanych w § 1 ust.1.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 przedmiotowej umowy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek w przedmiocie umowy,

- 20% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający może potrącić karę umowną z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia oraz przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia według uznania Zamawiającego. W razie naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej z wniesionego zabezpieczenia oraz należnego mu wynagrodzenia zgodnie z wystawioną notą obciążeniową Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną przez Zamawiającego wysokością kary.

- Jeżeli szkoda Zamawiającego przewyższy karę umowną, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz korekty już wykonanych prac, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy tj. ....................... słownie: .....................................................................

- 70% wartości zabezpieczenia określonej w ust.1 tj. ...................... zł, słownie: ...................... …………..................................................................... zł, jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu  30 dni od dnia ich wykonania 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia  tj. 30% o wartości : .................. zł. , słownie: .................... ............................................. zł., zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

- Zamawiający ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami przeznaczyć na usunięcie wad powstałych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego usunięcia przez Wykonawcę.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 tj.). Zmiana formy zabezpieczenia może  nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy
w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót wynikających z § 1 niniejszej umowy w ciągu 5 dni od daty wprowadzenia na teren wykonywania przedmiotu umowy,

  - jeżeli Wykonawca przerwał wykonywanie robót wynikających z § 1 niniejszej umowy, a przerwa ta wyniosła powyżej 5 dni,

  - jeżeli w wyniku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę robót wynikających
z § 1 niniejszej umowy wystąpi opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy,

  - jeżeli Wykonawca, realizuje  przedmiot umowy w nienależyty sposób,

  - w razie ogłoszenia rozwiązania lub likwidacji firmy Wykonawcy,

  - powzięcia informacji o niemożności dalszego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności wymienionych w ustępie 1.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 1:

  - Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni wykonać na swój koszt  zabezpieczenie przedmiotu umowy na okoliczność przerwania robót,

  - Zamawiający  może  wedle własnego wyboru:

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia – wykonać je we własnym zakresie

- wykonać  we własnym zakresie (siłami innego wykonawcy) prace niezbędne dla dokończenia robót stanowiących przedmiot umowy i likwidacji szkód spowodowanych przez Wykonawcę i kosztami z tego tytułu obciążyć Wykonawcę niezależnie od kar umownych.

- Nastąpi sporządzenie protokołu ze stopnia zaawansowania poszczególnych robót 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub nieuczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

§ 13

Zamawiający oświadcza, że posiada środki na realizację zamówienia.

§ 14

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy 
o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy.

§ 15

- Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane na adres:

- Zamawiający – Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Zespół Zasobów Lokalowych, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa.

- Wykonawca - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Strony umowy są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane.

- Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo przesłane drugiej stronie na adres określony w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2 awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone.

§ 16

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego).

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw Kodeks Cywilny, Prawo budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 18

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do przyjęcia  postępowania ugodowego bez odwoływania się do pomocy osób trzecich.

- Strona kieruje swoje roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 7 dni od chwili otrzymania roszczeń.

- W razie braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1 lub nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 druga strona jest uprawniona do wystąpienia ma drogę sądową.

- Właściwym sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana treści niniejszej umowy jest możliwa jedynie w przypadkach przewidzianych i określonych w niniejszej umowie.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 20

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

- załącznik Nr 2 – kosztorys ofertowy dla budynku przy ul. Resorowej 16 w Warszawie,

- załącznik Nr 3 – kosztorys ofertowy dla budynku przy ul. Przyczółkowej 58 w Warszawie,

- załącznik Nr 4 – Projekt wykonawczy: Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Resorowej 16 w Warszawie,

- załącznik Nr 5 – Projekt wykonawczy: Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Przyczółkowej 58 w Warszawie

- załącznik Nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Resorowa 16

- załącznik Nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Przyczółkowa 58

- załącznik Nr 8 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

## ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA