UD-XV-WZP/MD/271/34/1/2011                                                                 Warszawa 19.08.2011 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Do postępowania przetargowego nr 34/WZL/2011 dla zadania pod nazwą:

„Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy Wilanów przy ul. Przyczółkowej 58 i ul. Resorowej 16 w 2011 roku”

Do dnia 16 sierpnia 2011r.  do niniejszego postępowania wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami.

## Pytanie nr 1

W projekcie występują tablice TG.TGA.TL(rys nr 1) – w kosztorysie brak.

Odpowiedz:

W istniejącej rozdzielnicy  elektrycznej ( TG,TGA,TL ) należy zamontować wyłącznik

nadmiarowo-prądowy selektywny 3x20A dla obwodów administracyjnych

## Pytanie nr 2

Aparaty dla domofonu (poz. Koszt. 18)

- słuchawki PC255 –w projekcie 4 szt. – w kosztorysie 7 szt.

- Kaseta rozmówcza – w projekcie 2 szt. (K1, K2) – w kosztorysie 1 szt.

Odpowiedz:

Pozycja kosztorysu nr 18 – obmiar 11szt

- Słuchawka PC255 należy przyjąć – 4szt

- Kaseta rozmówcza należy przyjąc – 2szt

- Elektrozamek należy przyjąć – 2szt

## Pytanie nr 3

Wypusty oświetleniowe w lokalach mieszkalnych:

- na wył. 1-bieg – w projekcie 8 szt. – w kosztorysie 12 szt.

- Na przełącznik – w projekcie 8 szt. – w kosztorysie 4 szt.

Odpowiedz:

Pozycja kosztorysu nr 4 – obmiar 8 wypustów

- Wypust na wyłącznik  należy przyjąć  8 wypustów

Pozycja kosztorysu nr 5 – obmiar 8 wypustów

- Wypust na przełącznik  należy przyjąć  8 wypustów

## Pytanie nr 4

Czy dzwonki 230V ujęte w projekcie są przewidziane do montażu, do wymiany czy też leżą całkowicie w gestii właściciela lokalu?

Odpowiedz:

Pkt.4 pozycja kosztorysu nr 6 – obmiar 4 wypusty

- Należy uwzględnić w materiałach – dzwonek czaszowy 230V

## Pytanie nr 5

Czy są zaplanowane powykonawcze pomiary elektryczne? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedz:

W KSNR w  pozycjach, wypusty na wyłącznik, przełącznik, gniazdo jest uwzględnione wykonanie pomiarów elektrycznych

# Text boxes

ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa,

tel. 22 642 60 01, faks 22 642 76 43
urzad@wilanow.pl, www.wilanow.pl